ECA-MP-P09-F01

Fecha de entrada en vigencia: 2020.12.17

Alcance de suspensión parcial de la Acreditación

de Laboratorio de ensayo LE-055 a:

Costarricense de Electricidad ICE - Laboratorio de Ensayo del Laboratorio de Eficiencia Energética

| Artículos, materiales o productos a ensayar o muestrear | Nombre específico del ensayo o muestreo y propiedades a ensayas o muestrear | Especificación, referencia al método y técnica utilizada | Ámbito de trabajo | Sede o ubicación donde se realizan las actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado | ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO Determinación de la intensidad de corriente en la lámpara | IES LM-66-14 (Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4) INTE E12-3:2015 (Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) / Técnica Esfera Integradora | (0,01 a 3) A | Sede Central |
| Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado | ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO Determinación de la potencia de operación de la lámpara | IES LM-66-14 (Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4) INTE E12-3:2015 (Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) / Técnica Esfera Integradora | (1 a 150) W | Sede Central |
| Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado | ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO Determinación del flujo luminoso inicial | IES LM-66-14 (Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4) INTE E12-3:2015 (Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) / Técnica Esfera Integradora | (20 a 8 000) lm | Sede Central |
| Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado | ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO Determinación de la eficacia lumínica | IES LM-66-14 (Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4) INTE E12-3:2015 (Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) / Técnica Esfera Integradora | No Aplica | Sede Central |
| Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado | ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO Determinación de las coordenadas de cromaticidad (x,y) | IESNA LM-6, IES LM-66-14 (Apartados 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4) INTE E12-3:2015 (Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) / Técnica Esfera Integradora | No Aplica | Sede Central |
| Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado | ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO Determinación del Índice de Rendimiento del Color (CRI) | IESNA LM-6, IES LM-66-14 (Apartados 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4) INTE E12-3:2015 (Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) / Técnica Esfera Integradora | No Aplica | Sede Central |
| Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado | ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO Determinación de la Temperatura de Color Correlacionada (CCT) | IES LM-66-14 (Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4) INTE E12-3:2015 (Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) / Técnica Esfera Integradora | No Aplica | Sede Central |
| Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado | ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO Determinación del Factor de Potencia | ANSI C82-2-2002 (Apartados 5.1.1, 6, 7) Medición directa por medio de un analizador de energía | 0,01 a 1,00 | Sede Central |
| Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado | ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO Determinación de la distorsión armónica total en corriente | ANSI C82-2-2002 (Apartados 5.1.1, 6, 7) Medición directa por medio de un analizador de energía | No Aplica | Sede Central |

Suspensión a partir del 2026-09-10 hasta 2027-09-10

Prórroga hasta NA

Vigente hasta el cierre exitoso de las condiciones necesarias para el levantamiento de la suspensión

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

__________________________________________________

Ing. Zeidy Alfaro Gutiérrez, MBA.

Gerente

El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.

Insertar el Alcance de acreditación que cumplan con las disposiciones dadas en la norma INTE-ISO 17011 vigente, o utilizar la información de los ejemplos dados en el ECA-MP-P09-I01.